## Arkusz2
| SEPARATORY |  |  |  |  | monitoring
Lp. | Lokalizacja/ nazwa inwestycji | Rodzaj urządzenia | Odbiornik ścieków | producent | Ilość | wylotów
1. | ul. Lechicka (zespół przy moście Lecha) | Lamelowy MLK-L 56/18 | kol. deszczowego w ul. Serbskiej | mall | 1 | tak
|  | 1. koalescencyjno - lamelowy ECOPUR 30/300 z osadnikiem SF/5000 | ciek Plewianka | purator | 1 | tak
2. | ul. Szarotkowa/Forcysjowa | 2. koalescencyjno - lamelowy ECOPUR 30/300 z osadnikiem SF/5000 | ciek Plewianka | purator | 1 | tak
| ul. Bydgoska | 1. cyrkulacyjno - koalescencyjny SK-400 z osadnikiem typu OC-400 | Cybiński kanał ulgi | awas | 1 | tak
| ul. Z. Bernata | 2. koalescencyjny bezfiltrowe H-1900 NG z osadniekiem typu H-1900 | rów R-a oraz C-1 (droga serwisowa) | awas | 1 | tak
| ul. Z. Bernata | 3. koalescencyjny bezfiltrowe H-1900 NG z osadniekiem typu H-1900 | rów R-a oraz C-1 (droga serwisowa) | awas | 1 | tak
| ul. Z. Bernata | 4. koalescencyjny bezfiltrowe H-1900 NG z osadniekiem typu H-1900 | rów R-a oraz C-1 (droga serwisowa) | awas | 1 | tak
3. | ul. Nowe Zawady / Bernata | 5. koalescencyjny bezfiltrowe H-1900 NG z osadniekiem typu H-1900 | rów R-a oraz C-1 (droga serwisowa) | awas | 1 | tak
4. | ul. Malwowa - Skórzewo | koalescencyjne ATOL NG 50 z osadnikiem | ciek Skórzynka | magnus | 1 | tak
5. | ul. Węgorka | koalescencyjny 40/4000 z osadnikiem PSK V koala II | skrzynki rozsączające | unicon | 1 | tak
| ul. Bukowska- za loniskiem | 1. koalescencyjny ATOL 100 | Strumień Junikowski | magnus | 1 | tak
| ul. Bukowska- za loniskiem | 2. koalescencyjny ATOL 100 | Strumień Junikowski | magnus | 1 | tak
6. | ul. Bukowska; Perzycka | 3. koalescencyjny ATOL 100 | Strumień Junikowski | magnus | 1 | tak
|  | 1. koalescencyjny SEP15-150-1-3,0 | Strumień Różany | ekoinwent | 1 | tak
7. | ul. Dzięgielowa | 2. koalescencyjny SEP20-200-1-40 | Strumień Różany | ekoinwent | 1 | tak
8. | ul. Strzegomska | koalescencyjny OKSYDAN - P 50-5,0 | skrzynki rozsączające | ecologic | 1 | tak
9. | ul.Berdychowo / Przystań | koalescencyjny PSK KOALA II NG 100 | kanał Ulgi na Cybinie | ecologic | 1 | tak
10. | ul. Jana Pawła II | koalescencyjny PSK KOALA II NG 50 | rzeka Cybina | ecologic | 1 | tak
11. | ul. Garaszewo-Tarnowska / szkoła strona prawa | lamelowy PSW Lamela 40/400 | rów K-7 (Krzesinka) | unicon | 1 | tak
12. | ul. Krańcowa | lamelowe Coalisator L Ng 20/200 | skrzynki rozsączające | aco | 1 | tak
13. | ul. Wileńska / Trocka | lamelowe Coalisator L Ng 30/300 | skrzynki rozsączające | aco | 1 | tak
14. | ul. Poznańskie Sady | koalescencyjny ATOL NG 15 z osadnikiem | ciek Rów Dworski | ecologic | 1 | tak
15. | ul. Uprawna | koalescencyjny ATOL NG 20 z osadnikiem | ciek Rów Dworski | ecologic | 1 | tak
16. | ul. Jędrzejowska | koalescencyjny SEP50/500 z osadnikiem i wewnętrznym obejściem hydraulicznym | rów Starynka | ecologic | 1 | tak
17. | Park Sołacki / Małopolska 12 | separator koalescencyjny AWAS-H-1900 NG30 + śluza dopływu, D2500, H2950 | staw nr 4 | awas | 1 | tak
18. | ul. Omańkowskiej | separator olejów i benzyn UNICON SYSTEM 1-20/200 | ciek Wierzbak | unicon | 1 | tak
| ul. Obornicka przy rzece | 1. separator olejów i benzyn UNICON SYSTEM 1-20/200 | ciek Wierzbak | unicon | 1 | tak
19. | ul. Obornicka przy wiadukcie | 2. separator olejów i benzyn UNICON SYSTEM 1-20/200 | ciek WIerzbak | unicon | 1 | tak
20. | ul. Rzeczna | separator lamelowy typ UNICON SYSTEM 60/600S | rzeka Głowna | unicon | 1 | tak
21. | ul. Strzałkowska / Sarnia | separator lamelowy typ UNICON SYSTEM 160/1600S | rzeka Główna | unicon | 1 | tak
22. | ul. Arkońska / Grodnicka | separator lamelowy typ UNICON SYSTEM 90/900S | ciek Zielińka | unicon | 1 | tak
23. | ul. Kociewska - Smochowice II | separator lamelowy UNICON SYSTEM 90/900S + osadnik D2500, V=10m3 | ciek Krzyżanka | unicon | 1 | tak
24. | ul. Pszczyńska | separator koalescencyjno - cyrkulacyjny AWAS SK + osadnik szlamowy | staw Smierduch | awas | 1 | tak
| ul. Kard. A. Hlonda | 1. separator AWAS SK 100 + przepust wałowy D600 + studnie zwrotne WAPRO Wb500 | ciek Dolna Zawadka | awas | 1 | tak
| ul. Kard. A. Hlonda | 2. separator AWAS SK 100 + przepust wałowy D600 + studnie zwrotne WAPRO Wb500 | ciek Dolna Zawadka | awas | 1 | tak
25. | Nowe Zawady (Kard. A. Hlonda) | 3. separator AWAS SK 100 + przepust wałowy D600 + studnie zwrotne WAPRO Wb500 | ciek Dolna Zawadka | awas | 1 | tak
26. | ul. Jaromira / Bożeny | separator UNICON SYSTEM typ 60/600 | ciek Szklarka | unicon | 1 | tak
27. | ul. Tyca / Korfantego | separator PSW LAMELA 40/400 | ciek Górczynka | unicon | 1 | tak
28. | ul. Pusta / Sabiny | separator AWAS SK 400 + osadnik AWAS V 10m3 | ciek Szklarka | awas | 1 | tak
29. | ul. Kórnicka / św. Rocha ( przy moście ) | separator + osadnik | rzeka Warta |  | 1 | tak
30. | ul. Serbska (zespół przy moście Lecha) | separator oleju Super PEK-NS 300/3000 + dwa separatory piasku HEK-EN 4000 | rzeka Warta | vawin | 1 | tak
31. | ul. Bohaterów Westerplatte | osadnik DYWIDAG + separator koalescencyjny AWAL NG700 | ciek Górczynka | awas | 1 | tak
32. | ul. Strzeszyńska / Druskiennicka | osadnik UNICON D2500 V=12,5 m3 + separator lamelowy PSW LAMELA 60/600S | ciek Wierzbak | unicon | 1 | tak
33. | Strzeszyn L/Koszalińska | zbiornik retencyjny + osadnik szlamowy V=2500m3 + separator koalescencyjny AWAS SK800 | jezioro Rusałka | awas | 1 | tak
34. | ul. Sępia - kanalizacja deszczowa dla Kobylepole I–II | osadnik wirowy UNICON V2 B1-11 + wkład lamelowy | rzeka Cybina | unicon | 1 | tak
35. | ul. Wołodyjowskiego | osadnik UNICON OS DN2000 V=7m3 + separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 | ciek Junikowski | unicon | 1 | tak
36. | ul. Wołowska / Legnicka | osadnik UNICON OS DN2000 V=30m3 + separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 | ciek Skórzynka | unicon | 1 | tak
37. | ul. Warszawska / Świętowidzka | osadnik UNISON 2000 V=7,5 m3 + separator koalescencyjny PSK KOALA NG 40-1,5 | rzeka Cybina | unicon | 1 | tak
| ul. Dobromiły / Zdzisławy | 1. osadnik i separator lamelowy V2B1-11/75/750S | ciek Szklarka | unicon | 1 | tak
| ul. Dobromiły / Zdzisławy | 2. osadnik i separator lamelowy V2B1-11/75/750S | ciek Szklarka | unicon | 1 | tak
38. | ul. Dobromiły / droga z płyt | 3. osadnik i separator lamelowy V2B1-3/15/750S | ciek Szklarka | unicon | 1 | tak
39. | ul. Nadolnik | osadnik OS 9000 + separator lamelowy UNICON PWS LAMELA 50/500 | rzeka Główna | unicon | 1 | tak
40. | ul. Ostrów Tumski / Zagórze | osadnik + separator | rzeka Warta |  | 1 | tak
41. | ul. Żeglarska / Starołęcka | separator koalescencyjny UNICON + osadnik wirowy | rzeka Warta | unicon | 1 | tak
42. | ul. Głogowska – Nowe Kotowo | 1. Separator Lamelowy Purator + osadnik piasku Purator; | ciek Kotówka | purator | 1 | tak
43. | ul. Sianowska | Separator koalescencyjny Unicon + osadnik piasku | ciek Szklarka | unicon | 1 | tak
44. | ul. Miśnieńska | Separator Lamelowy PWS Lamela + osadnik piasku | strumień Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 1.Separator Koalescencyjny Mall + zbiornik oleju Mall | strumień Junikowski | mall | 1 | tak
45. | ul. Głogowska etap rozbudowy nr 2 | 2. Separator Koalescencyjny Mall + zbiornik oleju Mall, | strumień Junikowski | mall | 1 | tak
| ul. Tarnowska / przy szkloe | 1. Separator PSW lamela 90/900S + odstojnik | rów otwarty | unicon | 1 | tak
46. | ul. Tarnowska / przy budynku mieszkalnym | 2.Separator PSW lamela 90/900S + odstojnik | rów otwarty | unicon | 1 | tak
47. | ul. Brzechwy | separator PSW lamela 90/900 S + odstojnik; | staw Marceliński | unicon | 1 | tak
48. | ul. Dymka | separator Koalescencyjny Sep 20/200 - 1 -4 0 | Staw Olszak | unicon | 1 | tak
49. | ul. Ostrowska/Ługańska | separator | Rów Dworski |  | 1 | tak
|  | 1. semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q= 3 - 200 l/s poj osadnika 20 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 2. semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q= 3 - 200 l/s poj osadnika 20 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 3. semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q= 3 - 200 l/s poj osadnika 20 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 4.semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q=3-50 l/s poj osadnika 5 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 5.semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q=3-50 l/s poj osadnika 5 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 6.semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q=3-50 l/s poj osadnika 5 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
| ul. Grunwaldzka na odcinku | 7.semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q= 60 - 200l/s poj osadnika 10 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
50. | od ul. Jawornickiej do ul. Malowwej | 8.semarator lamelowy Hydro Lamel PSKA PB Q= 60 - 200l/s poj osadnika 10 m 3 | Skórzynka, Junikowski | unicon | 1 | tak
|  | 1. sprarator koalescencyjny z SEKOW-B 30/300 Q=30 l/s poj osadnika 3000 l | rów Dworski | UGOS | 1 | tak
51. | ul. Gospodarska | 2. sprarator koalescencyjny z SEKOW-B200/200-2 Q 20 l/s poj osadnika 2000 l | rów Dworski | UGOS | 1 | tak
52. | ul. Szczepankowo / Przyjemna | sprarator koalescencyjny z SEKOW-B 30/300 Q=30 l/s poj osadnika 3000 l | Łężynka | UGOS | 1 | tak
53. | ul. Na Dołku | sprarator koalescencyjny z SEKOW-B 30/300 Q=30 l/s poj osadnika 3000 l | rów Dworski | UGOS | 1 | tak
54. | ul. Bobrownicka | sprarator koalescencyjny z SEKOW-B 15/150 Q=15 l/s poj osadnika 1500 l | Łężynka | UGOS | 1 | tak
55. | ul. Gościnna / Plonowa / Spławie | sprarator koalescencyjny z SEKOW-B200/200-2 Q 20 l/s poj osadnika 2000 l | rów Dworski | UGOS | 1 | tak
56. | ul. Kowalewicka + Fabianowo | Separator lamelowy COALIZATOR L NG 10-150 | kanalizacja ul. Głogowskiej | aco | 1 | tak
57. | ul. Morasko | separator lamelowy plus osadnik | wylot do rowu otwartego |  | 1 | tak
58. | nowe rondo ul. Szczepankowo | separator lamelowy plus osadnik | zbiornik retencyjny i wylot do Łężynki |  | 1 | tak
59. | ul. Krzepicka | separator lamelowy plus osadnik | ciek Junikowski |  | 1 | tak
60. | ul. Woźnicka | separator lamelowy plus osadnik | ciek Junikowski |  | 1 | tak
61. | ul. Opawska | separator lamelowy plus osadnik | ciek Junikowski |  | 1 | tak
62. | ul. Bałtycka i Janikowska | Separator lamelowy PSW LAMELA plus osadnik OS | rzeka Główna | unicon | 1 | tak
63. | ul. Junikowska / Miśnieńska / Kamienicka | Separator, Typoszereg SEKOTW | ciek Junikowski + zbiornik | UGOS | 1 | tak
64. | ul. Kowalewicka przed ul. Nowe Kotowo | separator koalescencyjny | skrzynki rozsączające |  | 1 | tak
65. | parking przy cmentarzu Junikowo | separator koalescencyjny | skrzynki rozsączające |  | 1 | tak
66. | ul. Sowice | Eurolizer DN 250 zintegrowany | wylot do cieku Łężynka | eurolizer | 1 | tak
67. | ul. Sowice - druga strona cieku | Mallstar NG=65 dm3/s | wylot do cieku Łężynka |  | 1 | tak
68. | ul. Sierpowa | Eurolizer DN 250 | wylot do cieku Łężynka | eurolizer | 1 | tak
69. | ul. Sierpowa - druga strona cieku | Eurolizer DN 250 | wylot do cieku Łężynka | eurolizer | 1 | tak
70. | ul. Spławie przy ul. Plonowej | ESK-BH40/400/8000S DN 2500 zintegrowany | wylot do Rowu Dworskiego |  | 1 | tak
71. | ul. Królowej Jadwigi - przy skrzyżowaniu z ul. Droga Dębińska nr 1 | SKA PB 250 Qnom=250 dm3/s DN 4600 | wylot do rzeki Warty |  | 1 | tak
72. | ul. Królowej Jadwigi - przy skrzyżowaniu z ul. Droga Dębińska nr 2 | SKA PB 250 Qnom=250 dm3/s DN 4600 | wylot do rzeki Warty |  | 1 | tak
73. | ul. Morasko przy przejeździe kolejowym | separator | skrzynki rozsączające |  | 1 | tak
74. | droga do spalarni Energetyczna | separator | skrzynki rozsączające |  | 1 | tak
75. | Gdyńska - Główna | ecol-unicon | rzeka Główna |  | 1 | tak
76. | Gdyńska - Karolin | ecol-unicon | warta |  | 1 | tak
77. | Chemiczna | ecol-unicon | skrzynki rozsączające |  | 1 | tak
78. | Czechosłowacka - tunel | separator | kanalizacja |  | 1 | tak
79. | Daszewicka - Silniki | eurostars | rzeka Głuszynka |  | 1 | tak
80. | Sianowska | ecol-unicon | ciek Krzyżanka |  | 1 | tak
81. | Szyperska - Estkowskiego | separator lamelowy plus osadnik | warta |  | 1 | tak
104
PRZEPOMPOWNIE
| Lokalizacja | obiekt | wylot kolektora tłocznego | producent
1. | ul. Bydgoska przed parkingiem ICHOT | przepompownia ścieków deszczowych system trzech pomp i zasów zbiorników retencyjnych - Szafa sterująca poster - dokumentacja do wglądu wersja papierowa | Cybiński kanał ulgi | poster | 1 | nie
2. | wiadukt Dąbrowskiego - Lutycka (Lutycka parking Energostalu przed wiaduktem Dąbrowskiego | przepompownia ścieków deszczowych - komora czerpna system dwóch pomp - szafa sterująca - brak dokumentacji - budowa 1990 + pływaki | ciek Bogdanka |  | 1 | tak
3. | wiadukt Lechicka – Ks. Mieszka I w ciągu ul. Księcia Mieszka I | przepompownia ścieków deszczowych - dwie pompy plus mieszadło - dokumentacja szczątkowa | kolektor deszczowy fi 600 |  | 1 | tak
4. | ul. Kard. A. Hlonda za ul. Smolną przed ul. Zawady strona prawa | przepompownia ścieków deszczowych system trzech pomp jedna zasilana z sieci pozostałe z agregatu (awaria zasilania złamanny słup - obecnie brak zasilania sieciowego) | ciek Dolna Zawadka |  | 1 | nie
5. | ul. Strzeszyńska strona lewa przed ul. Druskiennicka | przepompownia ścieków deszczowych dwie pompy szafa sterująca + pływaki | ciek Wierzbak | unicon | 1 | nie
6. | Czechosłowacka - tunel | przepompownia ścieków deszczowych - pełna dokumentacja - trzy pompy kolektor tłoczny + pływaki | kanalizacja deszczowa ul. 28 Czerwcaa | poster | 1 | tak
6
ZBIORNIKI RETENCYJNE
1. | węzeł autostradowy Komorniki | zbiornik ZR-1 ZR-2 | Strumień Junikowski |  | 1 | tak
2. | Starołęka | zbiornik ZR-3 | warta |  | 1 | tak
3. | ul. Dobromiły / Zdzisławy | zbiornik retencyjny | ciek Szklarka |  | 1 | nie
4. | ul. Morasko przy przejeździe kolejowym | zbiornik retencyjny | skrzynki rozsączające |  | 1 | nie
4
| razem urządzenia |  |  |  | 114