## Drogowa
PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)
ROBOTY DROGOWE
Nazwa zadania
Projekt przebudowy ul. Drewlańskiej
Lp. | Opis | Jednostka obiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.235 | 0 | 0
2 d.1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm (Karczowanie drzew o średnicy 10÷35 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) wycięcie drzew w pasie drogowym (w tym dwa drzewa dwupienne), kolidujących z projektowaną ulicą (z wywozem)) | szt. | 4 | 0 | 0
3 d.1 | Wywożenie dłużyc (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.8 | 0 | 0
4 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.8 | 0 | 0
5 d.1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 0.28 | 0 | 0
6 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.28 | 0 | 0
7 d.1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 0.68 | 0 | 0
8 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.68 | 0 | 0
9 d.1 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm (Karczowanie drzew o średnicy 36÷55 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) wycięcie drzew w pasie drogowym, kolidujących z projektowaną ulicą (z wywozem)) | szt. | 1 | 0 | 0
10 d.1 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | mp | 0.42 | 0 | 0
11 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.42 | 0 | 0
12 d.1 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | mp | 0.45 | 0 | 0
13 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 0.45 | 0 | 0
14 d.1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 1.35 | 0 | 0
15 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 1.35 | 0 | 0
16 d.1 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni (karczowanie krzaków (kępy drzew o średnicy poniżej 10cm - 31szt. drzew) w pasie drogowym (z wywozem)) | ha | 0.0172 | 0 | 0
17 d.1 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 4.92 | 0 | 0
18 d.1 | Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | mp | 4.92 | 0 | 0
19 d.1 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych (Ochrona istniejących drzew w okresie przebudowy ul. Drewlańskiej) | szt. | 9 | 0 | 0
20 d.1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości (Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm ręcznie i mechanicznie z wywozem poza teren budowy w ciągu ul. Drewlańskiej) | m2 | 554 | 0 | 0
21 d.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 55.4 | 0 | 0
22 d.1 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 55.4 | 0 | 0
23 d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości (Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej gr. 20 cm pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej w ul. Drewlańskiej, nawierzchnią ul. Mołdawskiej w miejscu prac związanych z podłączeniem przykanalików do kanalizacji oraz nawierzchnią asfaltową w ul. Łużyckiej Rozebranie podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego pod nawierzchnią jezdni ul. Drewlańskiej z destruktu pofrezowego o średniej gr. 20cm) | m2 | 1724 | 0 | 0
24 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 344.8 | 0 | 0
25 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 344.8 | 0 | 0
26 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 344.8 | 0 | 0
27 d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości (Rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 10 cm mechanicznie - podbudowa na chodniku) | m2 | 40 | 0 | 0
28 d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości (Rozebranie podbudowy z chudego betonu o średniej gr. 20 cm mechanicznie - zjazdy) | m2 | 62 | 0 | 0
29 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 16.4 | 0 | 0
30 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 16.4 | 0 | 0
31 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (transport na łączną odległość 9 km) Krotność = 8 | m3 | 16.4 | 0 | 0
32 d.1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Rozebranie nawierzchni jezdni od km 0+003 do km 0+011 (materiał nadający się do ponownego wbudowania do wywozu na Bazę Materiałową ZDM, reszta do zagospodarowania przez Wykonawcę)) | m2 | 23 | 0 | 0
33 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 2.4 | 0 | 0
34 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 2.4 | 0 | 0
35 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (wywóz materiałów z rozbiórki na Bazę Materiałową ZDM faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 2.4 | 0 | 0
36 d.1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Rozebranie nawierzchni zjazdów oraz dojść do furtek (materiał do przekazania właścicielowi posesji do której przylega zjazd)) | m2 | 39 | 0 | 0
37 d.1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm (Rozebranie nawierzchni z tłucznia na krawędziach ul. Drewlańskiej oraz zjeździe i miejscach postojowych w km 0+098,90 o średniej gr. 15cm) | m2 | 155 | 0 | 0
38 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 23.3 | 0 | 0
39 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 23.3 | 0 | 0
40 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 23.3 | 0 | 0
41 d.1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości (Rozebranie nawierzchni z destruktu pofrezowego na jezdni ul. Drewlańskiej średniej gr. 10cm) | m2 | 1645 | 0 | 0
42 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 164.5 | 0 | 0
43 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 164.5 | 0 | 0
44 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 164.5 | 0 | 0
45 d.1 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 40 | 0 | 0
46 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych (wywóz krawężników z rozbiórki - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) | m3 | 3 | 0 | 0
47 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 3 | 0 | 0
48 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 3 | 0 | 0
49 d.1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości (Rozebranie nawierzchni afaltowej o średniej gr. 8 cm jezdni ul. Łużyckiej (z przycięciem krawędzi piłą). Rozebranie nawierzchni afaltowej o średniej gr. 8 cm jezdni ul. Mołdawskiej w miejscach podłączenia przykanalików do istniejącej kanalizacji (z przycięciem krawędzi piłą.) | m2 | 56 | 0 | 0
50 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 4.5 | 0 | 0
51 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 4.5 | 0 | 0
52 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 4.5 | 0 | 0
53 d.1 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 92 | 0 | 0
54 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych (wywóz krawężników z rozbiórki - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) | m3 | 6.2 | 0 | 0
55 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 6.2 | 0 | 0
56 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 6.2 | 0 | 0
57 d.1 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (obramowanie chodnika (z wywozem gruzu) - 18 m obramowanie zjazdów i dojść do posesji (materiał do przekazania właścicielowi posesji do której przylega umocnienie) - 18 m) | m | 36 | 0 | 0
58 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych (wywóz krawężników z rozbiórki - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) | m3 | 0.6 | 0 | 0
59 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 0.6 | 0 | 0
60 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 0.6 | 0 | 0
61 d.1 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 10.24 | 0 | 0
62 d.1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych (wywóz gruzu z rozbiórki ław - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę) | m3 | 10.24 | 0 | 0
63 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 10.24 | 0 | 0
64 d.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 10.24 | 0 | 0
65 d.1 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (tablice znaków przeznaczone do wywozu na Bazę Materiałową ZDM) | szt. | 4 | 0 | 0
66 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (wywóz tablic na Bazę Materiałową ZDM) | t | 0.2 | 0 | 0
67 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (wywóz materiałów z rozbiórki na Bazę Materiałową ZDM faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | t | 0.2 | 0 | 0
68 d.1 | Rozebranie słupków do znaków (słupki do znaków przeznaczone do wywozu na Bazę Materiałową ZDM) | szt. | 2 | 0 | 0
69 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (wywóz słupków na Bazę Materiałową ZDM) | t | 0.04 | 0 | 0
70 d.1 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (wywóz materiałów z rozbiórki na Bazę Materiałową ZDM faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | t | 0.04 | 0 | 0
71 d.1 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych) | szt. | 8 | 0 | 0
72 d.1 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych (włazów kanałowych z pokrywą żeliwną)) | szt. | 8 | 0 | 0
73 d.1 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych (Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych) | szt. | 6 | 0 | 0
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
74 d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (Roboty ziemne wykonywane ręcznie oraz koparkami w gr.kat. I-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi - grunty nieprzydatnych do ponownego wbudowania) | m3 | 418 | 0 | 0
75 d.2 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (faktyczną odległość uściśli Wykonawca w ofercie) | m3 | 418 | 0 | 0
76 d.2 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II) (Nasypy wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w gr. kat III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi (formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej oraz zasypka w rejonie ław pod krawężniki)) | m3 | 84 | 0 | 0
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0
3 | PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
77 d.3 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 19 cm - chodnik i opaski przy posesjach) | m2 | 558 | 0 | 0
78 d.3 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 36 cm - nawierzchnia zjazdów ) | m2 | 89 | 0 | 0
79 d.3 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 43 cm - nawierzchnia jezdni ul. Drewlańskiej oraz miejsc odtworzeń w ul. Mołdawskiej. Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 46 cm - nawierzchnia liniowych progów zwalniających.) | m2 | 1389 | 0 | 0
80 d.3 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1265 | 0 | 0
81 d.3 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1265 | 0 | 0
82 d.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm) | m2 | 1320 | 0 | 0
83 d.3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie warstwy wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa grubości 10 cm (mieszanka z betoniarni) ) | m2 | 89 | 0 | 0
84 d.3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie warstwy wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa grubości 15 cm (mieszanka z betoniarni) ) | m2 | 1389 | 0 | 0
85 d.3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub. 10 cm - nawierzchnia chodnika) | m2 | 489 | 0 | 0
86 d.3 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 89 | 0 | 0
Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  |  | 0
4 | NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
87 d.4 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm - pobocze ul. Drewlańskiej strona lewa) | m2 | 327 | 0 | 0
88 d.4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm) | m2 | 1265 | 0 | 0
89 d.4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm) | m2 | 1265 | 0 | 0
90 d.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej (prostokąt z fazą) koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na sucho) | m2 | 89 | 0 | 0
91 d.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Nawierzchnia na liniowych progach zwalniających z betonowej kostki brukowej (dwuteownik z mikrofazą) koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin mieszanką piasku płukanego z cementem na sucho) | m2 | 40 | 0 | 0
Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  |  | 0
5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
92 d.5 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu (Humusowanie pasów zieleni (trawników) z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm z zakupem i dowozem humusu odtworzenie pasów zieleni wzdłuż projektowanej ul. Drewlańskiej) | m2 | 293 | 0 | 0
93 d.5 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (Wykonanie wypełnienia opasek przy posesjach ze żwiru/grysu sortowanego 16-32mm jasnego; warstwa o grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze 150 g/m2 oraz podsypce z piasku średnioziarnistego grubości 10cm) | m2 | 69 | 0 | 0
94 d.5 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym (Wykonanie wypełnienia opasek przy posesjach ze żwiru/grysu sortowanego 16-32mm jasnego; warstwa o grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze 150 g/m2 oraz podsypce z piasku średnioziarnistego grubości 10cm) | m2 | 69 | 0 | 0
95 d.5 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Wykonanie wypełnienia opasek przy posesjach ze żwiru/grysu sortowanego 16-32mm jasnego; warstwa o grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze 150 g/m2 oraz podsypce z piasku średnioziarnistego grubości 10cm) | m2 | 69 | 0 | 0
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  | 0
6 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
96 d.6 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 12 | 0 | 0
97 d.6 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane | szt. | 20 | 0 | 0
98 d.6 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 60 mm (nowe)) | szt. | 5 | 0 | 0
99 d.6 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (tarcze znaków typu B) | szt. | 2 | 0 | 0
100 d.6 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (tarcze znaków typu T-25) | szt. | 2 | 0 | 0
101 d.6 | Tablice kierunkowe U-3 (1x U-3c; 1x U-3d). | szt | 2 | 0 | 0
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  | 0
7 | ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
102 d.7 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 213 | 0 | 0
103 d.7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik betonowy) | m3 | 13.845 | 0 | 0
104 d.7 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15) | m | 252 | 0 | 0
105 d.7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik betonowy) | m3 | 14.868 | 0 | 0
106 d.7 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 489 | 0 | 0
107 d.7 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 220 | 0 | 0
108 d.7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża) | m3 | 8.58 | 0 | 0
109 d.7 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (Ustawienie palisady z elementów betonowych 18x18x100 cm (kolor-szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - strona prawa, obramowanie chodnika na wysokości działki nr 31) | m | 20 | 0 | 0
110 d.7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod palisadę) | m3 | 1.96 | 0 | 0
111 d.7 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej (Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego (typu prostokąt) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu C12/15) | m | 86 | 0 | 0
112 d.7 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod ściek) | m3 | 4.558 | 0 | 0
Razem dział: ELEMENTY ULIC |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0
Słownie:

## Sanitarna
PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)
BRANŻA SANITARNA
Nazwa zadania
Projekt przebudowy ul. Drewlańskiej
Lp. | Opis | Jednostka obiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | KANALIZACJA DESZCZOWA Kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
1.1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości (Studnia kanalizacyjna (D2) fi1000 złożona z elementów żelbetowych (monolityczne dno z wyrobioną kinetą i przejściami szczelnymi dla rury PCV315, kręgi żelbetowe, zwężka żelbetowa fi600/1000, pierścienie dystansowe) z włazem żeliwnym klasy D400; posadowiona na podbudowie; głębokość studni 2,26 m) | stud. | 1 | 0 | 0
1.2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości (Studnia kanalizacyjna (D3) fi1000 złożona z elementów żelbetowych (monolityczne dno z wyrobioną kinetą i przejściami szczelnymi dla rury PCV315, kręgi żelbetowe, zwężka żelbetowa fi600/1000, pierścienie dystansowe) z włazem żeliwnym klasy D400; posadowiona na podbudowie; głębokość studni 2,36 m) | stud. | 1 | 0 | 0
1.3 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości (Studnia kanalizacyjna (D4) fi1000 złożona z elementów żelbetowych (monolityczne dno z wyrobioną kinetą i przejściami szczelnymi dla rury PCV315, kręgi żelbetowe, zwężka żelbetowa fi600/1000, pierścienie dystansowe) z włazem żeliwnym klasy D400; posadowiona na podbudowie; głębokość studni 2,44 m) | stud. | 1 | 0 | 0
1.4 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp1) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 2,35 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.5 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp2) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 2,69 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.6 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp3) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 2,36 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.7 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp4) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 2,37 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.8 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp5) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 1,94 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wp6) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 o wymiarze w rzucie 590x390 mm; głębokość całkowita 2,16 m w tym osadnik 0,95 m) | szt. | 1 | 0 | 0
1.10 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (Wpust deszczowy (Wpi) oparty z rurze betonowej 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym, przykrywą i pierścieniem odciążającym, przejściem szczelnym dla rury PCV200, wpustem ściekowym ulicznym żeliwnym klasy D400 - demontaż i ponowny montaż w wyznaczonym miejscu + wykonanie nowego przykanalika PCV200 o długości 2 ) | szt. | 1 | 0 | 0
1.11 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (Rura PVC-U SN8 kielichowa o jednorodnej strukturze, fi 315 mm wraz z niezbędnymi kształtkami) | m | 84 | 0 | 0
1.12 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (Rura PVC-U SN8 kielichowa o jednorodnej strukturze, fi 200 mm wraz z niezbędnymi kształtkami) | m | 38 | 0 | 0
1.13 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 310 mm (Przejście szczelna przez ścianę studni betonowej dla rury PCV315 (z montażem w D1i)) | szt. | 1 | 0 | 0
1.14 | Króćce kołnierzowe o śr. nom. 200 mm (Krócicec przyłączeniowy PCV200 (Wp5, Wp6) do rury PCV315 np. króciec typu DS. (wykonanie otworu wiertnicą, osadzenie króćca, montaż, zasypanie i zagęszczenie przykanalika)) | kpl. | 2 | 0 | 0
1.15 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 315 | 0 | 0
1.16 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m (podsypki i obsypki) | m3 | 91 | 0 | 0
1.17 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (Renowacja studni (D1i) polegająca na wycięciu istniejących stopni złazowych (w przypadku kolizji z nowym przyłączem), montaż nowych stopni, dopasowanie ustawienia zwężki do stopni, ewentualne uzupełnienie ubytków i spoinowanie wewnątrz studni) | szt. | 1 | 0 | 0
1.18 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (Regulacja wysokości kraty istniejącego wpustu (Wpi) w nowej lokalizacji) | szt. | 1 | 0 | 0
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych i typu Betras o śr. nom. 200 mm | prób. | 1 | 0 | 0
2.2 | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych (Czyszczenie osadników wpustów) | szt. | 6 | 0 | 0
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## Oświetlenie
PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Nazwa zadania
Projekt przebudowy ul. Drewlańskiej
Lp. | Opis | Jednostka obiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Montaż oświetlenia drogowego
1 d.1 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowei | m2 | 3 | 0 | 0
2 d.1 | Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm | m | 10 | 0 | 0
3 d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 3 | 0 | 0
4 d.1 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 80 | 0 | 0
5 d.1 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 135 | 0 | 0
6 d.1 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 80 | 0 | 0
7 d.1 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 80 | 0 | 0
8 d.1 | Ułożenie rur osłonowych z HDPEo śr.do 110 mm | m | 50 | 0 | 0
9 d.1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 430 | 0 | 0
10 d.1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 4*25 | m | 193 | 0 | 0
11 d.1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i szafkach -YAKY 4*25 | m | 50 | 0 | 0
12 d.1 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w szafce | m | 2 | 0 | 0
13 d.1 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 245 | 0 | 0
14 d.1 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 9 | 0 | 0
15 d.1 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 | 0 | 0
16 d.1 | Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - złącze dla licznika 3-f | kpl. | 1 | 0 | 0
17 d.1 | Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego | szt. | 1 | 0 | 0
18 d.1 | Montaż sterowników, przełączników, kwitowników małogabarytowych bez sygnalizacji świetlnej - 1 pakiet - roz-łacznik izolacyjny 3biegunowy 25A | szt. | 1 | 0 | 0
19 d.1 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -słupy stalowe ocynkowane zbieżne h=6 m | szt. | 7 | 0 | 0
20 d.1 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 8.792 | 0 | 0
21 d.1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m YDY 3x1,5 | kpl.przew. | 7 | 0 | 0
22 d.1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m YDY 2x1,5 | kpl.przew. | 7 | 0 | 0
23 d.1 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik pojedynczy | szt. | 7 | 0 | 0
24 d.1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -parkowa LED 17W | szt. | 7 | 0 | 0
25 d.1 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | m2 | 3 | 0 | 0
26 d.1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki | m2 | 3 | 0 | 0
27 d.1 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 24.1 | 0 | 0
28 d.1 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 24.1 | 0 | 0
Razem montaż oświetlenia drogowego |  |  |  |  | 0
2 | Badania pomontażowe
29 d.2 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1 | 0 | 0
30 d.2 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 7 | 0 | 0
31 d.2 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8 | 0 | 0
32 d.2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
33 d.2 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 15 | 0 | 0
Razem badania pomontażowe |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## Zestawienie
PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)
ZESTAWIENIE
Nazwa zadania
Przebudowa ul. Drewlańskiej
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto
1 | Roboty drogowe | 0
2 | Roboty sanitarne(odwodnienie) | 0
3 | Roboty elektryczne (oświetlenie drogowe) | 0
| Razem netto | 0
| VAT | 0
| Ogółem brutto | 0