## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS nr: 379-001-SY1
|  | Inwestycja : | Projekt elektryczny dla wybranych skrzyżowań na ktorych będzie zamontowana sygnalizacja akustyczna: KOŚCIUSZKI - LIBELTA
|  | Opis robót : | Sygnalizacja świetlna
Lp | Nr Specyfikacji | Kod CPV | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
Sygnalizacja świetlna
1 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Montaż aparatury dla rozbudowy szafy sterownika sygnalizacji: - materiały drobne | 1 | kpl. |  | 0
2 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED + sygnalizator akustyczny i głośnik | 6 | szt |  | 0
3 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup | 50 | m |  | 0
4 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm | 1137 | m |  | 0
5 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel YKY 2x1,5mm2 | 15 | m |  | 0
6 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel YKSYżo 3x1,5mm2 | 41 | m |  | 0
7 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel YKSYżo 5x1,5mm2 | 421 | m |  | 0
8 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel YKSYżo 14x1,5mm2 | 197 | m |  | 0
9 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) | 110 | m |  | 0
10 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | 314 | m |  | 0
11 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 | 47 | m |  | 0
12 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Przewód LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) | 42 | m |  | 0
13 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy | 19 | szt |  | 0
14 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (N750) o średnicy: 2x110mm | 20 | m |  | 0
15 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (N450) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 3xHDPE110 | 2 | m |  | 0
16 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (N450) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 2xHDPE110 | 8 | m |  | 0
17 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (N450) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 | 90 | m |  | 0
18 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (N450) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji 1xHDPE75 | 42 | m |  | 0
19 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 2 | studnia |  | 0
20 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 1 | studnia |  | 0
21 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,4m x 0,4m w gruncie - kat. III | 3 | studnia |  | 0
22 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,4m x 0,7m w gruncie - kat. III | 8 | studnia |  | 0
23 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej | 11 | odc |  | 0
24 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny | 6 | odc |  | 0
25 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny | 13 | odc |  | 0
26 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny | 2 | odc |  | 0
27 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 2-żyłowy sygnalizacyjny | 6 | odc |  | 0
28 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 40 | 1 | zespół |  | 0
29 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Demontaż przycisków dla pieszych | 4 | szt |  | 0
30 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Demontaż okablowania z kanalizacji kablowej | 150 | m |  | 0
31 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Demontaż okablowania ułożonego doziemnie | 150 | m |  | 0
32 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wymiana sygnalizatora LED 3 komorowy fi300 | 6 | szt |  | 0
33 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wymiana sygnalizatora LED 2 komorowy fi200 | 6 | szt |  | 0
34 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wymiana ekranu kontrastowego 850mm ażurowego | 2 | szt |  | 0
35 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wymiana mocowania wysięgnikowego | 2 | szt |  | 0
36 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Malowanie RAL7042 słupa wysięgnikowego | 1 | szt |  | 0
37 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Malowanie RAL7042 masztu niskiego | 6 | szt |  | 0
38 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Malowanie RAL7042 masztu wysokiego | 1 | szt |  | 0
39 | D.07.07.01 | 45231000-5 | Wykonanie pomiaru kabli i zmiana progów w sterowniku | 6 | grupa sygnałowa |  | 0
[6 empty] | suma netto | 0
[6 empty] | VAT | 0
[6 empty] | suma brutto | 0