## VMS wycena
Załącznik nr 3 do SIWZ nr ref.DZ.RITS.341.98.2020
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 5
Wykonanie prac serwisowych przy znakach zmiennej treści VMS
L.p. | Opis robót | Jedn. obmiaru | Szacunkowa ilość etap 1 | Szacunkowa ilość etap 2 | Szacunkowa ilość etap 3 | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] etap 1 | Wartość netto [zł] etap 2 | Wartość netto [zł] etap 3
1 | Znaki VMS stacjonarne
a | Kontrola źródeł światła | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Kontrola zasilania podstawowego | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | Sprawdzenie mocowań urządzeń sterowania | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | Sprawdzenie komunikacji ze znakami VMS | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
e | Sprawdzenie mocowania znaków do bramownicy | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | Wymiana matrycy diodowej | szt. | 8 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0
g | Diagnostyka urządzenia i analiza błędów | szt. | 4 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
h | Przywrócenie działania | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
i | Zapewnienie alternatywnej aplikacji do sterowania wyświetlaną treścią (usługa dla VMS stacjonarnych i mobilnych. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bramownice VMS stacjonarne
a | Kontrola zabezpieczeń skrzynek przyłączeniowych | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Określenie stanu technicznego | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kontroler VMS stacjonarne
a | Sprawdzenie i archiwizacja konfiguracji | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Wgrywanie nowego oprogramowania systemowego | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Znaki VMS mobilne
a | Kontrola źródeł światła | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Kontrola zasilania | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | Sprawdzenie mocowań urządzeń sterowania | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | Sprawdzenie komunikacji ze znakami VMS | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
e | Mocowanie znaków do przyczepy | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | Wymiana matrycy diodowej | szt. | 4 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
g | Diagnostyka urządzenia i analiza błędów | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
h | Przywrócenie działania | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
i | Aktualizacja oprogramowania sterującego wyświetlaną treścią (dostosowanie do obsługi poprzez Android OS) | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przyczepa VMS mobilny
a | Określenie stanu technicznego | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Znaki informacji parkingowej(TIP)
a | Kontrola źródeł światła | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Kontrola zasilania podstawowego | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | Sprawdzenie mocowań urządzeń sterowania | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | Sprawdzenie komunikacji ze znakami VMS | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
e | Wymiana matrycy diodowej | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | Diagnostyka urządzenia i analiza błędów | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
g | Przywrócenie działania | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
h | Sprawdzenie mocowania znaków do konstrukcji | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Konstrukcje znaku TIP (słupy)
a | Kontrola zabezpieczeń skrzynek przyłączeniowych | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Określenie stanu technicznego | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kontroler znaku TIP
a | Sprawdzenie i archiwizacja konfiguracji | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Wgrywanie nowego oprogramowania systemowego | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Szafa stacji meteorologicznej
a | Kontrola wzrokowa szaf pod kątem wad (rys, uszkodzeń, korozji, uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi). Sprawdzenie poprawności wprowadzenia kabli i przewodów, w razie potrzeby czyszczenie skrzynki z wpustami. Kontrola położenia i szczelności przepustu izolowanego kabla. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Kontrola szczelności szaf, sprawdzenie ogrzewania i panującej temperatury, ew. usunięcie wad. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | Prawidłowa współpraca ruchowa zawiasów, przegubów i zamków, ew. usunięcie wad. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | Czyszczenie obudowy/ szaf wewnątrz i zewnątrz | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
e | Sprawdzenie modułu ustawienia czasu, przestawienie godziny, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
f | Kontrola funkcjonowania, ew. justowanie urządzeń sterujących , także po awarii lub wyłączeniu zasilania oraz po wyłączeniu pozostałych. Ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
g | Kontrola pamięci. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
h | Sprawdzenie, czyszczenie, ustawienie, naoliwienie, natłuszczenie, ew. wymiana przekaźników i innych ruchomych elementów | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
i | Sprawdzenie stabilności mocowania zacisków, listwy zaciskowej i płytki wymiennej | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
j | Sprawdzenie kontrolnych jednostek wskaźnikowych (np. diod i lamp). | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
k | Sprawdzenie akumulatora urządzenia przydrożnego. Sprawdzenie napięcia sieciowego w urządzeniu przydrożnym; w przypadku zasilania energią słoneczną pod obciążeniem i bez obciążenia. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
l | Sprawdzenie jednostek komunikacyjnych łącznie z modemem i ew. usunięcie awarii przy przesyłaniu danych w obrębie urządzenia przydrożnego. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
m | Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku testującego, ew. usunięcie wad. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
n | Pomiar rezystancji uziemiania wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
o | Sprawdzenie uziemienia ochronnego, ew. usunięcie wad. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
p | Sprawdzenie ochrony przepięciowej, ew. wymiana zabezpieczenia. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
r | Kontrola i czyszczenie wszystkich otworów wentylacyjnych w szafach i obudowach. | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
s | wystawienie danych na serwer ZDM na potrzeby akcji "zima" | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Urządzenia do pomiaru (stacja meteo)
a | Kontrola wzrokowa urządzeń do pomiaru | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń do pomiaru | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kontroler stacji meteo
a | Sprawdzenie i archiwizacja konfiguracji | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | Wgrywanie nowego oprogramowania systemowego | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Prace niewyspecyfikowane | r-g | 10 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem netto [zł] |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podatek VAT 23% [zł] |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem brutto [zł] |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ETAP 1 | ETAP 2 | ETAP 3
Słownie:
Ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia, w tym koszty RMS (wraz z narzutami) oraz koszt oznakowania robót.
Prace niewyspecyfikowane w tabeli realizowane będą na podstawie osobnych ofert.
UWAGA
Pozycje 1 a-e, 2, 3, 4 a-e, 5, 6 a-d, 7, 8, 9 a-r, 10, 11 dotyczą przeglądu urządzeń. Przegląd w ilości 1 szt. dotyczy wszystkich urządzeń z danej grupy. Grupa VMS stacjonarne składa się 12 szt., VMS mobilne z 4 szt., Znaki TIP 16 szt., stacje meteo 4 szt.
Ilości robót wykazane w kosztorysie, to ilości oszacowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego.
W tabeli poniżej należy wskazać średni udział procentowy RMS obliczony ze wszystkich pozycji z wyjątkiem poz. 12
uśredniona wartość procentowa RMS [%]
| udział procentowy kosztów R (robocizny) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów M (materiałów) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów S (sprzętu) w cenie |  |  | %