## kosztorys (2)
Załącznik nr 3 do SIWZ nr ref.DZ.RITS.341.98.2020
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 7
Wykonanie prac serwisowych przy WIM, RL
Lp. | Opis robót | Jedn. obmiaru | Szacunkowa ilość etap 1 | Szacunkowa ilość etap 2 | Szacunkowa ilość etap 3 | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] etap 1 | Wartość netto [zł] etap 2 | Wartość netto [zł] etap 3
1 | Stacje wykrywania przejazdów na czerwonym świetle (szt. 20) i stacje pomiaru odcinkowego prędkości na ul.Dąbrowskiego (szt. 6)
1.1a | Kamery duży przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | sprawdzenie toru zasilania
b | sprawdzenie toru wizji
c | sprawdzenie pewności zamocowania kabli przy obudowie kamery
d | sprawdzenie stanu i pewności mocowania kamer do konstrukcji nośnej
e | sprawdzenie ukierunkowania kamer w stosunku do pasów ruchu
f | sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz obudowy
g | oczyszczenie i umycie wodą obudowy i szybki z zewnątrz
h | oczyszczenie i umycie obudowy i szybki wewnątrz obudowy
i | sprawdzenie szczelności obudowy przed dostępem wody i wilgoci
j | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w dzień
k | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w nocy
l | czyszczenie kamer poglądowych OV
1.1a | Kamery mały przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | sprawdzenie toru wizji
c | sprawdzenie pewności zamocowania kabli przy obudowie kamery
d | sprawdzenie stanu i pewności mocowania kamer do konstrukcji nośnej
e | sprawdzenie ukierunkowania kamer w stosunku do pasów ruchu
f | sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz obudowy
g | oczyszczenie i umycie wodą obudowy i szybki z zewnątrz
h | oczyszczenie i umycie obudowy i szybki wewnątrz obudowy
i | sprawdzenie szczelności obudowy przed dostępem wody i wilgoci
j | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w dzień
k | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w nocy
l | czyszczenie kamer poglądowych OV
1.2a | Szafy - duży przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | mycie zewnętrzne
b | mycie wnętrza (w miarę potrzeby wcześniejsze odkurzanie)
c | sprawdzenie zamków, zawiasów i rygli
d | naoliwienie zamków, zawiasów i rygli
e | kontrola ogrzewania oraz poprawienie ustawień 20oC
f | kontrola oświetlenia
g | kontrola okablowania wewnętrznego, uporządkowanie w miarę potrzeby
h | sprawdzenie stanu i wartości wszelkich zabezpieczeń co do zgodności z dokumentacją
i | pomiar napięć wejściowych i wyjściowych zasilaczy
j | kontrola gniazd zasilania sieciowego
k | pomiary elektryczne zasilania szafy
l | sprawdzenie stanu i pewności zamocowania wszelkich wewnętrznych elementów składowych szaf, poprawa mocowań niepewnych
m | sprawdzenie stanu i pewności połączeń kablowych i przewodów, dokręcenie połączeń śrubowych niepewnych lub wymiana złącz sprężynowych w razie potrzeby
n | sprawdzenie stanu podłączenia uziemienia do obudowy szafy
o | sprawdzenie stanu szczelności szafy
p | sprawdzenie kompletności zaślepek dławików
1.2b | Szafy - mały przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | mycie zewnętrzne
b | mycie wnętrza (w miarę potrzeby wcześniejsze odkurzanie)
c | sprawdzenie zamków, zawiasów i rygli
d | naoliwienie zamków, zawiasów i rygli
e | kontrola ogrzewania oraz poprawienie ustawień 20oC
f | kontrola oświetlenia
m | sprawdzenie stanu i pewności połączeń kablowych i przewodów, dokręcenie połączeń śrubowych niepewnych lub wymiana złącz sprężynowych w razie potrzeby
1.3 | przywrócenie działania po awarii
2 | WIM (system ważenia pojazdów) wraz z urzadzeniami (szt. 2)
2.1a | Szafa duży przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | Sprawdzenie poprawności wprowadzenia kabli i przewodów, w razie potrzeby czyszczenie skrzynki z wpustami. Kontrola położenia i szczelności przepustu izolowanego kabla.
b | Kontrola szczelności szaf, sprawdzenie ogrzewania i panującej temperatury, ew. usunięcie wad.
c | Prawidłowa współpraca ruchowa zawiasów, przegubów i zamków, ew. usunięcie wad.
d | Czyszczenie obudowy/ szaf wewnątrz i zewnątrz (oprócz Graffiti).
e | Sprawdzenie modułu ustawienia czasu, przestawienie godziny, ew. usunięcie wad.
f | Kontrola funkcjonowania, ew. justowanie urządzeń sterujących (modułu sterującego, kanału wejściowowyjściowego, modemu), także po awarii lub wyłączeniu zasilania oraz po wyłączeniu pozostałych podzespołów zgodnie z TLS, sprawdzenie kontrolnej jednostki wskaźnikowej na panelu sterowania. Ew. usunięcie wad.
g | Kontrola pamięci.
h | Sprawdzenie, czyszczenie, ustawienie, naoliwienie, natłuszczenie, ew. wymiana przekaźników i innych ruchomych elementów
i | Sprawdzenie stabilności mocowania zacisków, listwy zaciskowej i płytki wymiennej
j | Sprawdzenie kontrolnych jednostek wskaźnikowych (np. diod i lamp).
k | Sprawdzenie akumulatora urządzenia przydrożnego. Sprawdzenie napięcia sieciowego w urządzeniu przydrożnym; w przypadku zasilania energią słoneczną pod obciążeniem i bez obciążenia.
l | Sprawdzenie jednoznaczności i kompletności napisów i etykiet.
m | Sprawdzenie jednostek komunikacyjnych łącznie z modemem i ew. usunięcie awarii przy przesyłaniu danych w obrębie urządzenia przydrożnego.
n | Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku testującego, ew. usunięcie wad.
o | Pomiar rezystancji uziemiania wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad.
p | Sprawdzenie uziemienia ochronnego wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad.
q | Sprawdzenie ochrony przepięciowej wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. wymiana zabezpieczenia.
r | Pomiar rezystancji izolacji wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad.
s | Kontrola i czyszczenie wszystkich otworów wentylacyjnych w szafach i obudowach.
2.1b | Szafa mały przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | Sprawdzenie poprawności wprowadzenia kabli i przewodów, w razie potrzeby czyszczenie skrzynki z wpustami. Kontrola położenia i szczelności przepustu izolowanego kabla.
b | Kontrola szczelności szaf, sprawdzenie ogrzewania i panującej temperatury, ew. usunięcie wad.
c | Prawidłowa współpraca ruchowa zawiasów, przegubów i zamków, ew. usunięcie wad.
d | Czyszczenie obudowy/ szaf wewnątrz i zewnątrz (oprócz Graffiti).
e | Sprawdzenie modułu ustawienia czasu, przestawienie godziny, ew. usunięcie wad.
f | Kontrola funkcjonowania, ew. justowanie urządzeń sterujących (modułu sterującego, kanału wejściowowyjściowego, modemu), także po awarii lub wyłączeniu zasilania oraz po wyłączeniu pozostałych podzespołów zgodnie z TLS, sprawdzenie kontrolnej jednostki wskaźnikowej na panelu sterowania. Ew. usunięcie wad.
g | Kontrola pamięci.
h | Sprawdzenie, czyszczenie, ustawienie, naoliwienie, natłuszczenie, ew. wymiana przekaźników i innych ruchomych elementów
i | Sprawdzenie stabilności mocowania zacisków, listwy zaciskowej i płytki wymiennej
j | Sprawdzenie kontrolnych jednostek wskaźnikowych (np. diod i lamp).
k | Sprawdzenie akumulatora urządzenia przydrożnego. Sprawdzenie napięcia sieciowego w urządzeniu przydrożnym; w przypadku zasilania energią słoneczną pod obciążeniem i bez obciążenia.
l | Sprawdzenie jednoznaczności i kompletności napisów i etykiet.
m | Sprawdzenie jednostek komunikacyjnych łącznie z modemem i ew. usunięcie awarii przy przesyłaniu danych w obrębie urządzenia przydrożnego.
n | Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku testującego, ew. usunięcie wad.
s | Kontrola i czyszczenie wszystkich otworów wentylacyjnych w szafach i obudowach.
2.2a | Urządzenia do pomiaru nacisku osi na podłoże - duży przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | Kontrola wzrokowa urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże i jezdni bezpośrednio w pobliżu czujników pod kątem wad.
b | Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże: zasilania, gromadzenia danych na nośnikach pamięci w urządzeniu i przesyłania danych do centrali kontroli ruchu.
c | Optyczne i akustyczne sprawdzenie urządzenia z brzegu jezdni. W szczególności kontrola mocowania prowadnicy przy czujnikach pomiaru nacisku osi na podłoże. Kontrola wiarygodności równomiernego pomiaru masy przez przekrój pomiarowy, kontrola ustawień urządzenia.
d | Sprawdzenie równego położenia czujników w nawierzchni drogi; ew. korekta i wyjustowanie położenia; kontrola prawidłowego stanu czujników w jezdni (mocowanie w jezdni i stan elementów mocujących czujniki) i ew. ustawienie/ poprawienie lub wymiana mocowania czujników.
e | Pomiar parametrów elektrycznych (rezystancji , rezystancji izolacji, sygnałów wyjścia) czujników wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi.
f | Oględziny masy zalewowej.
g | Sprawdzenie i ew. naprawa przyłączy kablowych.
h | Sprawdzenie funkcjonowania po przerwie w zasilaniu.
i | Zalewanie rys w jezdni w odległości do 30 cm od urządzenia pomiarowego. W naprawa wykruszeń do 25cm² powierzchni jezdni.
j | Oględziny pętli indukcyjnych (masy zalewowej itp.)
k | Sprawdzenie pętli indukcyjnych pomiar rezystancji izolacji, rezystancji pętli, indukcyjności wraz ze sporządzeniem odrębnego protokołu z wynikami pomiarowymi.
l | Kontrola ew. korekta ustawienia kamery poglądowej i ANPR
m | Kontrola poprawności klasyfikacji urządzenia pomiarowego.
n | Kalibracja stacji zgodnie z COST 323 lub według odrębnie opracowanej procedury kontroli dokładności ważenia przez stację
o | Kontrola poprawności odczytu tablic rejestracyjnych.
2.2b | Urządzenia do pomiaru nacisku osi na podłoże - mały przegląd | szt. | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
a | Kontrola wzrokowa urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże i jezdni bezpośrednio w pobliżu czujników pod kątem wad.
b | Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże: zasilania, gromadzenia danych na nośnikach pamięci w urządzeniu i przesyłania danych do centrali kontroli ruchu.
c | Optyczne i akustyczne sprawdzenie urządzenia z brzegu jezdni. W szczególności kontrola mocowania prowadnicy przy czujnikach pomiaru nacisku osi na podłoże. Kontrola wiarygodności równomiernego pomiaru masy przez przekrój pomiarowy, kontrola ustawień urządzenia.
d | Sprawdzenie równego położenia czujników w nawierzchni drogi; ew. korekta i wyjustowanie położenia; kontrola prawidłowego stanu czujników w jezdni (mocowanie w jezdni i stan elementów mocujących czujniki) i ew. ustawienie/ poprawienie lub wymiana mocowania czujników.
f | Oględziny masy zalewowej.
g | Sprawdzenie i ew. naprawa przyłączy kablowych.
h | Sprawdzenie funkcjonowania po przerwie w zasilaniu.
i | Zalewanie rys w jezdni w odległości do 30 cm od urządzenia pomiarowego. W naprawa wykruszeń do 25cm² powierzchni jezdni.
j | Oględziny pętli indukcyjnych (masy zalewowej itp.)
l | Kontrola ew. korekta ustawienia kamery poglądowej i ANPR
m | Kontrola poprawności klasyfikacji urządzenia pomiarowego.
n | Kalibracja stacji zgodnie z COST 323 lub według odrębnie opracowanej procedury kontroli dokładności ważenia przez stację
o | Kontrola poprawności odczytu tablic rejestracyjnych.
2.3 | przywrócenie działania po awarii | szt. | 2 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | opłata miesięczna za usługi związane z systemem NC Back Office (opłata będzie obowiązywała od 01.01.2023 do dnia 31.07.2023) | szt. | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0
4 | prace niewyspecyfikowane | r-g | 10 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VAT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ETAP 1 | ETAP 2 | ETAP 3
Słownie :
Wytyczne do kosztorysu
Ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia, w tym koszty RMS (wraz z narzutami) oraz koszt oznakowania robót.
Prace niewyspecyfikowane w tabeli realizowane będą na podstawie osobnych ofert.
Ilości robót wykazane w kosztorysie, to ilości oszacowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego.
W tabeli poniżej należy wskazać średni udział procentowy RMS obliczony ze wszystkich pozycji z wyjątkiem poz. 4
uśredniona wartość procentowa RMS [%]
| udział procentowy kosztów R (robocizny) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów M (materiałów) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów S (sprzętu) w cenie |  |  | %

## kosztorys
Załącznik nr 3 do SIWZ nr ref.DZ.RITS.341.98.2020
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 7
Wykonanie prac serwisowych przy WIM, RL
Lp. | Opis robót | Jedn. obmiaru | Szacunkowa ilość etap 1 | Szacunkowa ilość etap 2 | Szacunkowa ilość etap 3 | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] etap 1 | Wartość netto [zł] etap 2 | Wartość netto [zł] etap 3 | raz na rok | raz na 6 miesiecy lub kwartal
1 | Stacje wykrywania przejazdów na czerwonym świetle (szt. 20) i stacje pomiaru odcinkowego prędkości na ul.Dąbrowskiego (szt. 6)
1.1 | Kamery
a | sprawdzenie toru zasilania | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
b | sprawdzenie toru wizji | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
c | sprawdzenie pewności zamocowania kabli przy obudowie kamery | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
d | sprawdzenie stanu i pewności mocowania kamer do konstrukcji nośnej | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
e | sprawdzenie ukierunkowania kamer w stosunku do pasów ruchu | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
f | sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz obudowy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
g | oczyszczenie i umycie wodą obudowy i szybki z zewnątrz | szt. | 24 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
h | oczyszczenie i umycie obudowy i szybki wewnątrz obudowy | szt. | 24 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
i | sprawdzenie szczelności obudowy przed dostępem wody i wilgoci | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
j | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w dzień | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
k | przeprowadzenie prób odczytu tablic rejestracyjnych w nocy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
l | czyszczenie kamer poglądowych OV | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.2 | Szafy
a | mycie zewnętrzne | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
b | mycie wnętrza (w miarę potrzeby wcześniejsze odkurzanie) | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
c | sprawdzenie zamków, zawiasów i rygli | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
d | naoliwienie zamków, zawiasów i rygli | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
e | kontrola ogrzewania oraz poprawienie ustawień 20oC | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
f | kontrola oświetlenia | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
g | kontrola okablowania wewnętrznego, uporządkowanie w miarę potrzeby | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
h | sprawdzenie stanu i wartości wszelkich zabezpieczeń co do zgodności z dokumentacją | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
i | pomiar napięć wejściowych i wyjściowych zasilaczy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
j | kontrola gniazd zasilania sieciowego | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
k | pomiary elektryczne zasilania szafy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
l | sprawdzenie stanu i pewności zamocowania wszelkich wewnętrznych elementów składowych szaf, poprawa mocowań niepewnych | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
m | sprawdzenie stanu i pewności połączeń kablowych i przewodów, dokręcenie połączeń śrubowych niepewnych lub wymiana złącz sprężynowych w razie potrzeby | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
n | sprawdzenie stanu podłączenia uziemienia do obudowy szafy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
o | sprawdzenie stanu szczelności szafy | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
p | sprawdzenie kompletności zaślepek dławików | szt. | 12 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1.3 | przywrócenie działania po awarii | szt. | 2 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
2 | WIM (system ważenia pojazdów) wraz z urzadzeniami (szt. 2)
2.1 | Szafa
a | Sprawdzenie poprawności wprowadzenia kabli i przewodów, w razie potrzeby czyszczenie skrzynki z wpustami. Kontrola położenia i szczelności przepustu izolowanego kabla. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
b | Kontrola szczelności szaf, sprawdzenie ogrzewania i panującej temperatury, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
c | Prawidłowa współpraca ruchowa zawiasów, przegubów i zamków, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
d | Czyszczenie obudowy/ szaf wewnątrz i zewnątrz (oprócz Graffiti). | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
e | Sprawdzenie modułu ustawienia czasu, przestawienie godziny, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
f | Kontrola funkcjonowania, ew. justowanie urządzeń sterujących (modułu sterującego, kanału wejściowowyjściowego, modemu), także po awarii lub wyłączeniu zasilania oraz po wyłączeniu pozostałych podzespołów zgodnie z TLS, sprawdzenie kontrolnej jednostki wskaźnikowej na panelu sterowania. Ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
g | Kontrola pamięci. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
h | Sprawdzenie, czyszczenie, ustawienie, naoliwienie, natłuszczenie, ew. wymiana przekaźników i innych ruchomych elementów | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
i | Sprawdzenie stabilności mocowania zacisków, listwy zaciskowej i płytki wymiennej | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
j | Sprawdzenie kontrolnych jednostek wskaźnikowych (np. diod i lamp). | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
k | Sprawdzenie akumulatora urządzenia przydrożnego. Sprawdzenie napięcia sieciowego w urządzeniu przydrożnym; w przypadku zasilania energią słoneczną pod obciążeniem i bez obciążenia. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
l | Sprawdzenie jednoznaczności i kompletności napisów i etykiet. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
m | Sprawdzenie jednostek komunikacyjnych łącznie z modemem i ew. usunięcie awarii przy przesyłaniu danych w obrębie urządzenia przydrożnego. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
n | Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku testującego, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
o | Pomiar rezystancji uziemiania wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1
p | Sprawdzenie uziemienia ochronnego wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1
q | Sprawdzenie ochrony przepięciowej wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. wymiana zabezpieczenia. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1
r | Pomiar rezystancji izolacji wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi, ew. usunięcie wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1
s | Kontrola i czyszczenie wszystkich otworów wentylacyjnych w szafach i obudowach. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
2.2 | Urządzenia do pomiaru nacisku osi na podłoże
a | Kontrola wzrokowa urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże i jezdni bezpośrednio w pobliżu czujników pod kątem wad. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
b | Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń do pomiaru nacisku osi na podłoże: zasilania, gromadzenia danych na nośnikach pamięci w urządzeniu i przesyłania danych do centrali kontroli ruchu. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
c | Optyczne i akustyczne sprawdzenie urządzenia z brzegu jezdni. W szczególności kontrola mocowania prowadnicy przy czujnikach pomiaru nacisku osi na podłoże. Kontrola wiarygodności równomiernego pomiaru masy przez przekrój pomiarowy, kontrola ustawień urządzenia. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
d | Sprawdzenie równego położenia czujników w nawierzchni drogi; ew. korekta i wyjustowanie położenia; kontrola prawidłowego stanu czujników w jezdni (mocowanie w jezdni i stan elementów mocujących czujniki) i ew. ustawienie/ poprawienie lub wymiana mocowania czujników. | szt. | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
e | Pomiar parametrów elektrycznych (rezystancji , rezystancji izolacji, sygnałów wyjścia) czujników wraz ze sporządzeniem odrębnej dokumentacji z wynikami pomiarowymi. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1
f | Oględziny masy zalewowej. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
g | Sprawdzenie i ew. naprawa przyłączy kablowych. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
h | Sprawdzenie funkcjonowania po przerwie w zasilaniu. | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
i | Zalewanie rys w jezdni w odległości do 30 cm od urządzenia pomiarowego. W naprawa wykruszeń do 25cm² powierzchni jezdni. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
j | Oględziny pętli indukcyjnych (masy zalewowej itp.) | szt. | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
k | Sprawdzenie pętli indukcyjnych pomiar rezystancji izolacji, rezystancji pętli, indukcyjności wraz ze sporządzeniem odrębnego protokołu z wynikami pomiarowymi. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1
l | Kontrola ew. korekta ustawienia kamery poglądowej i ANPR | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
m | Kontrola poprawności klasyfikacji urządzenia pomiarowego. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
n | Kalibracja stacji zgodnie z COST 323 lub według odrębnie opracowanej procedury kontroli dokładności ważenia przez stację | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1
o | Kontrola poprawności odczytu tablic rejestracyjnych. | szt. | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
2.3 | przywrócenie działania po awarii | szt. | 2 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
3 | opłata miesięczna za usługi związane z systemem NC Back Office (opłata będzie obowiązywała od 01.01.2023 do dnia 31.07.2023) | szt. | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1
4 | prace niewyspecyfikowane | r-g | 10 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VAT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ETAP 1 | ETAP 2 | ETAP 3
Słownie :
Wytyczne do kosztorysu
Ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia, w tym koszty RMS (wraz z narzutami) oraz koszt oznakowania robót.
Prace niewyspecyfikowane w tabeli realizowane będą na podstawie osobnych ofert.
Ilości robót wykazane w kosztorysie, to ilości oszacowane na potrzeby przeprowadzenia procedury zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego.
W tabeli poniżej należy wskazać średni udział procentowy RMS obliczony ze wszystkich pozycji z wyjątkiem poz. 4
uśredniona wartość procentowa RMS [%]
| udział procentowy kosztów R (robocizny) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów M (materiałów) w cenie |  |  | %
| udział procentowy kosztów S (sprzętu) w cenie |  |  | %