## Karta obmiaru roliczenie
ZAŁĄCZNIK NR 6
STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4kV K-844
1 | Rozdzielnica SN-15kV 6-polowej | kpl | 1
2 | Transformator suchy żywiczny 15/0,4kV, 1250kVA, Dyn5 wraz z wentylatorami i sterowaniem wg. | kpl | 2
3 | Rozdzielna główna RGnn + RG SZR (wg. nowego schematu zatwierdzonego przez ENEA) | kpl | 1
4 | Tablica pomiarowa TL (wg. nowego schematu zatwierdzonego przez ENEA) | kpl | 1
5 | Szynoprzewod 2000A IP55 (wg. nowego schematu zatwierdzonego przez ENEA) | m | 16
6 | Baterie kondensatorów dławikowej p=7% 300/20kVar | kpl | 1
7 | Rozdzielnia potrzeb własnych RPW | kpl | 1
ZASILANIE REZERWOWE OBIEKTU
8 | Zasilacz UPS 10kVA/10kW | kpl | 1
9 | Centralna bateria z kartą SD, modułem LON i panelem F3. System monitorowania opraw z technologią STAR. Czas podtrzymania 1h. [CB1] | kpl | 1
ROZDZIELNICE
10 | Rozdzielnica piętrowa RP (RP-1/7.3, RP-1/7.5, RP-1/11.2,RP-2/10.3,RP-2/7.16, RP-2/7.4,RP-2/2.3, RP-2/1.3, RP-2/12.1) | kpl | 9
11 | Rozdzielnica napięcia gwarantowanego RK-1/7.5. | kpl | 1
12 | Rozdzielnica wentylacji RW (RW-2/10.3, RW-2/7.8, RW-1/7.4) | kpl | 4
13 | Rozdzielnica piętrowa pożarowa RPP (RPP-2/7.16, RPP-2/7.4, RPP-2/2.3, RPP-2/1.3, RWP-1/7.4 | kpl | 5
14 | Rozdzielnica napięcia gwarantowanego RK-2/2.3. | kpl | 1
15 | Rozdzielnica potrzeb własnych RPW. | kpl | 1
16 | Rozdzielnica technicza RT (RT-2/7.3, RT-2/7.5, RT-2/7.6, RT-2/7.7) | kpl | 4
17 | Rozdzielnica napięcia gwarantowanego RK-1/10.1 i rozdzielnicy technicznej portierni RT-1/10.1. | kpl | 1
18 | Centralna bateria CB. | kpl | 1
19 | Rozdzielnica RL (RL-1/9.4, RL-1/9.5) | kpl | 2
20 | Rozdzielnice schodów ruchomych RT1-SR. | kpl | 13
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
21 | Oprawy "C" PHILIPS FLOW 2x36W IK 10 IP 65 | szt | 453
22 | Oprawy "J" posadzkowa PHLIPS BBS713 12xLED-LP/NW 60 oraz CIVIC - SPIADERINCASSO JAD.5821.297.05 | szt | 148
23 | Oprawy "J" posadzkowa CIVIC - SPIADERINCASSO JAD.5821.297.05 | szt | 60
24 | Opraw "B" Podświteleni wind na poziomie "0" komplet z windą | szt | 7
25 | Oprawy "U" posadzkowe PHILIPS BBS521 LED-LP/WH II GR RMR | szt | 27
26 | Oprawy "U" podświetlenie stopni schodów poziom "0" BEGA 3160 , 2W LED, IP 65, IK 08 | szt | 21
27 | Oprawy "H" PHILIPS TCW 216 x TL-D58W HFP PI - 910402607318 (Pacyfic) | szt | 260
28 | Oprawy "Y" PHILIPS CR2008 4xT5 - 14W HFP o IP65 | szt | 150
29 | Oprawy "T" Pomieszczenia ZTM Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540 lm, 120, IP40 white | szt | 83
30 | Oprawy "D" LUG - LUGSTAR shop LED 3200lm IP 44 76' | szt | 60
31 | Oprawy"A" 414W IP54 EVG AW 1h pomieszczenia ZTM | szt | 10
32 | Oprawy "M" ewakuacyjnych jednostronnych 8W IP65 do centralnej baterii | szt | 29
33 | Oprawy "N" ewakuacyjnych dwustronnych 8W IP65 do centralnej baterii | szt | 52
34 | Oprawy "Q7" oświetlenia awaryjnego, podtynkowych, IP65, Power LED 6W, IK08, do systemu centralnej baterii | szt. | 103
35 | Oprawy "Q8" oświetlenia awaryjnego, podtynkowych, z optyką do korytarzy, IP65, Power LED 6W, IK08, do systemu centralnej baterii | szt. | 6
36 | Oprawy "Q9" oświetlenia awaryjnego, natynkowych, IP65, Power LED 6W, IK08, do systemu centralnej baterii | szt. | 138
37 | Oprawy "Q10" oświetlenia awaryjnego, natynkowych, ścienno-sufitowych, IP65, Power LED 3,2W, do systemu centralnej baterii | szt. | 8
| OGÓLNA LICZBA OPRAW | SZT | 1615
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
38 | Gniazdo 230V, 16A, (IP20 p/t, IP44 p/t, IP44n,t) | szt | 126
39 | Gniazdo 400V, 16A, IP44 p/t | szt | 13
40 | Zestaw gniazd n/t typ1 1x16A, 230V + 1x16A, 400V | kpl | 35
41 | Zestaw gniazd n/t typ2 2x16A, 230V + 2x16A, 400V | kpl | 11