**Załącznik nr 1 do ogłoszenia DBO.342.4.2023**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**kalkulacja wartości zamówienia**

**Wykaz sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz instalacji podlegających przeglądowi, konserwacji, naprawie oraz badaniu ciśnienia i wydajności
w hydrantach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeglądu i konserwacji systemu gaszenia ognia w obiektach ZDM w 2023 roku.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu i czynności** | **Ilość****Szt.** | **Ilość przeglądów w roku** | **Cena jednostkowa****zł.** | **Roczna wartość netto****zł.** |
| 1. | **Przegląd GS 2-5-6** | **38** | **2** |  |  |
| 2. | **Przegląd GP 1-2** | **151** | **2** |  |  |
| 3. | **Przegląd GP4-6-9-12** | **29** | **2** |  |  |
| 4. | **Przegląd ASL 30** | **17** | **2** |  |  |
| 5. | **Przegląd koc gaśniczy** | **7** | **2** |  |  |
| 6. | **Przegląd hydrant wewnętrzny** | **4** | **2** |  |  |
| 7. | **Przegląd hydrant zewnętrzny** | **13** | **2** |  |  |
| 8. | **Badanie ciśnienia i wydajności** | **21** | **1** |  |  |
| 9. | **Przegląd Izotopowa czujka dymu** | **10** | **4** |  |  |
| 10. | **Przegląd Optyczna czujka dymu** | **17** | **4** |  |  |
| 11. | **Przegląd Centralka ASP** | **2** | **4** |  |  |
| 12 | **Przegląd AS / TG** | **1** | **2** |  |  |
| 13 | **Instalacja sygnalizacji i gaszenia na bazie FM-200** | **1** | **4** |  |  |
| 14 | **Przegląd przycisków ROP** | **4** | **4** |  |  |
| 15 | **Konserwacja instalacji ster. gaszeniem** | **1** | **4** |  |  |
| 16 | **Dojście do obiektów** | **5** | **2** |  |  |

**Razem netto:**

**VAT 23%**

**Razem brutto**

 **Podpis osoby upoważnionej**