……………………		Poznań dnia 20.12.2023r.

| ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 email: zdm@zdm.poznan.pl www: http://www.zdm.poznan.pl/ Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny ogłasza: Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad przepompownią wód opadowych i roztopowych obiektu inżynierskiego : Czechosłowacka” w 2024 roku w tym dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych oraz czyszczenie separatora wód opadowych wraz z osadnikiem |
| --- |
| Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: | …………… Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220 e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl |
| Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: |  |
| Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia | www.zdm.poznan.pl |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania: Całoroczne Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad przepompownią wód opadowych i roztopowych obiektu inżynierskiego : Czechosłowacka” w 2024 roku w tym dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych oraz czyszczenie separatora wód opadowych wraz z osadnikiem Ogólnie w zakres zadania wchodzi: 1 Oznakowanie terenu prowadzonych prac 2 Kontrola komory pomp, sprawdzenie poziomu ścieków, poprawności mocowania włazów 3 Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni wód - odpady komunalne 4 Sprawdzenie stanu pomp, zabezpieczeń, wkładek bezpiecznikowych 5 Sprawdzenie czystości membrany sondy hydrostatycznej pod kątem osadów, uszkodzeń mechanicznych 6 Wykonanie próbnego rozruchu ręcznego każdej z pomp oraz sprawdzenie położenia pływaków kontrolujących poziom ścieków 7 Oczyszczanie pływaków kontrolujący poziom ścieków 8 Sprawdzenie szczelności kolan sprzęgających pompy z zaworami oraz zasuwami 9 Sprawdzenie działania ogrzewania wnętrza szafy sterowniczej oraz skuteczności sygnalizacji awarii 10 czyszczenie zespołu urządzeń podczyszczających wraz z utylizacją odpadów ropopochodnych 11 Sprawdzenie poprawności pracy modemu GSM, powiadomień SMS użytkownika 12 Sprawdzenie blokady kontroli i kolejności faz pracy podczas zaniku zasilania 13 Utylizacja odpadów komunalnych 14 Pomiary zasilania elektrycznego, parametrów układu sterowania szafy sterowniczej wraz z pomiarem izolacji i skuteczności zerowania 15 Sporządzenie protokołu usługi, wpisu do książki eksploatacji |
| Dopuszcza się złożenie oferty częściowej | nie |
| Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: | od 01.01.2024 do 31.12.2024r. |
| WARUNKI UCZESTNICTWA Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: | W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. Do oferty należy załączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN; 3) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace związane z nadzorem eksploatacyjnym nad przepompownią wód deszczowych, która zlokalizowana jest na elementach miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 100 000,00 PLN; 3) do oferty należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy; 4) być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów o kodach: 13 05 03, 20 03 04,20 03 06; |
| Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: | ZDM-UI.342.47.2023 |
| Oferty należy złożyć w/u: | Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań |
| Termin składania ofert: | 2023-12.22 8:00 |
| Data, godzina otwarcia ofert: | 2023-12.22 10:00 |
| Pouczenie | Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2023-12-22 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2023-12-22 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. |