Poznań dnia 18.03.2024r.

| ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 email: zdm@zdm.poznan.pl www: http://www.zdm.poznan.pl/ Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: Awaryjne wykonanie prac mających na celu poprawę sposobu odwodnienia chodnika ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do ul. Tomickiego w miejscu tworzenia się rozlewiska. |
| --- |
| Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: | Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220 e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl |
| Adres, pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: |  |
| Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia | www.zdm.poznan.pl |
| Opis przedmiotu zamówienia: | Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania: Awaryjne wykonanie prac mających na celu poprawę sposobu odwodnienia chodnika ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do ul. Tomickiego w miejscu tworzenia się rozlewiska Ogólnie w zakres zadania wchodzi: PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Awaryjna naprawa sposobu odwodnienia chodnika przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do ul. Tomnickiego 1 Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl. kpl. 1 RAZEM 1 2 KNR AT-03 0107-02 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz wy- wozem na odl. do 1 km 3 m m 3 RAZEM 3 3 KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cięcie nawierzchni bitumicznych na g. 10 cm 18 m m 18 RAZEM 18 4 KNR 2-31 0803-01 0803-02 ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci 20 cm 9*0,6 m2 m2 5,4 RAZEM 5,4 5 KNR 2-31 0801-01 0801-02 ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 20 cm poz.4 m2 m2 5,4 RAZEM 5,4 6 KNR 4-04 1103-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy wykorzystaniu samochodu samowyładowczego poz.4*0,2+poz.5*0,2 m3 m3 2,16 RAZEM 2,16 7 KNR 2-01 0414-05 Wykopy jamiste o g bok.1.0 m o szeroko ci dna 1-2,5 m - kat. gruntu III 9*0,6*0,5+6*0,6*0,8+1 m3 m3 6,58 RAZEM 6,58 8 KNR 4-04 1103-04 1103-05 Wywiezienie ziemi z opat za skadrowanie poz.7 m3 m3 6,58 RAZEM 6,58 9 KNNR 4 1424-02 Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1 szt. szt. 1 RAZEM 1 10 KNR 2-18 0501-01 Kanały rurowe - pod a z materiałów sypkich o grubo ci 10 cm 15*0,6 m2 m2 9 RAZEM 9 11 KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o r. zewn. 200 mm 15 m m 15 RAZEM 15 12 KNR 2-01 0320-0201 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokości do 1,5 m, szeroko 0,8-1,5 m - wymiana gruntu 9*0,5*0,6+6*0,6*0,8+0,5 m3 m3 6,08 RAZEM 6,08 13 KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911- 06 Zagęszczenie mechaniczne ubijakami (grubo warstwy w stanie luźnym 25 cm) poz.12 m3 m3 6,08 RAZEM 6,08 14 KNR 2-31 0402-04 zaprawa pod krawężniki betonowa z oporem poz.2*0,08 m3 m3 0,240 RAZEM 0,240 15 KNR 2-31 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm poz.2 m m 3 RAZEM 3 16 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo ci po zagęszczeniu 15 cm poz.4 m2 m2 5,4 RAZEM 5,4 17 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo ci po zagęszczeniu 8 cm poz.16 m2 m2 5,4 RAZEM 5,4 |
| Dopuszcza się złożenie oferty częściowej | nie |
| Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: | do 31.03.2024r. |
| WARUNKI UCZESTNICTWA Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: | W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. Do oferty należy załączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN; 3) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace utrzymaniowe cieków naturalnych o wartości minimum 100 000,00 PLN; 4) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace związane z bezwykopową naprawą przyłączy metodą rękawa nasączonego żywicą oraz renowacja studni kanalizacji deszczowej 50 000,00 PLN; 5) do oferty należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy; 6) być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów o kodach: 13 05 03, 20 03 04,20 03 06; |
| Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: | ZDM-UI.342.20.2024 |
| Oferty należy złożyć w/u: | Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań |
| Termin składania ofert: | 2024-03-20 8:00 |
| Data, godzina otwarcia ofert: | 2024-03-20 10:00 |
| Pouczenie | Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2024-03-20 12:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2024-03-20 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. |