**DL.342.47.2024 Poznań dnia 23.05.2024 r.**

***Tytuł zamówienia***

**Wykonanie okresowego przeglądu technicznego dwóch agregatów prądotwórczych wraz z wymianą materiałów i płynów eksploatacyjnych.**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie okresowego przeglądu technicznego, w zakresie zgodnym z kartą przeglądu i zaleceniami producenta następujących agregatów prądotwórczych:

* FP60ACG, nr fabryczny: D11242, znajdujący się na terenie ZDM przy ul. Góreckiej 15 w Poznaniu.
* FM30ASCG, nr fabryczny: D5541, znajdujący się na terenie ZDM przy ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu.

Wymagany zakres prac przeglądowych:

 - wymiana w razie konieczności materiałów oraz płynów eksploatacyjnych,

 - wykonanie pomiarów napięć i rezystancji izolacji każdego z urządzeń,

 - sporządzenie protokołu powykonawczego, dokumentującego prace i pomiary.

**Uwagi:**

* udzielenie przez oferenta 12-miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przegląd oraz na zastosowane materiały eksploatacyjne i części zamienne.
* warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest dostarczenie wraz z ofertą (formularz ofertowy) oświadczenia,

że osoba wykonująca przegląd posiada uprawnienia SEP.

* wskazane jest aby osoba wykonująca przegląd posiadała autoryzacje firmy FOGO upoważniającą do wykonywania obsługi ww. urządzeń, której kopię należy dołączyć do oferty.

**Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DL.342.47.2024**

**Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia:** Robert Iwański tel. 61 64 77 241, Wydział Logistyki

**Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** NIE **Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:** 10 lipca 2024 r..

**Warunki uczestnictwa:**

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym /załącznik do ogłoszenia/ oraz zaoferowanie usługi zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

**Termin składania ofert:**  29.05.2024 r. godz. 1400

**Data, godzina otwarcia ofert:** 03.06.2024 r. godz. 1000

**Miejsce złożenia ofert:**

Oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału i numeru postępowania.

**Pouczenie:** Oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

**Załącznik:**

 1. Formularz ofertowy.