ZDM-UI.342.52.2024		Poznań dnia 03.09.2024r.

| ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie kontakt: telefon 647-72-00, fax 820-17-09 email: zdm@zdm.poznan.pl www: http://www.zdm.poznan.pl/ Rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny ogłasza: |  |
| --- | --- |
| Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji: | Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220 e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl |
| Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia |  |
|  | www.zdm.poznan.pl Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania: Awaryjne prace zmierzające do poprawy sposobu zagospodarowania wód opadowych na ul. Gardowskiej przy ul. Chotomińskiej. |
| Opis przedmiotu zamówienia: | 1; Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. 2; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 3; Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm. 4; Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm. 5; Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm. 6; Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym. 7; Wykopy jamiste o głębok.1.0 m o szerokości dna 1-2,5 m - kat. gruntu III - pod wpust. 8; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km. 9; Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie. 10; Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu. 11; Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grubości 14 cm. 12; Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. 13; Podłączenie rury do istniejącej studni. 14; Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wymiana gruntu. 15; Zasypywanie wykopów przy studzience ściekowej - wymiana gruntu. 16; Zagęszczenie mechaniczne ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm). 17; Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 18; Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni. 19; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm. 20; Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni. 21; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm. |
| Dopuszcza się złożenie oferty częściowej | nie |
| Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: | od dnia podpisania umowy do dnia 20 września 2024r. |
| WARUNKI UCZESTNICTWA Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: | W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. Do oferty należy załączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 100 000,00 PLN; 3) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były prace związane z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych ( w tym drenaże) o wartości minimum 100 000,00 PLN; 3) do oferty należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy; 4) Wykonawca prac być wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów o kodach:, 20 03 04,20 03 06; |
| Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: | ZDM-UI.342.52.2024 |
| Oferty należy złożyć w/u: | Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań |
| Termin składania ofert: | 2024-09-06 8:00 |
| Data, godzina otwarcia ofert: | 2024-09-06 10:00 |
| Pouczenie | Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2024-09-06 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 2024-09-06 10:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. |