UOI.342.05.2026							Poznań,  05 marca 2026r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 169 tys. zł.

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Dot.: Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu.

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-98-37;

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu.

Zakres przewidywanych prac:

Zadanie polega na oczyszczeniu z piasku, z namułu odwodnienia liniowego pod ciśnieniem  wraz z ręcznym oczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na wytypowanych obiektach.

Wartość ciśnienia wody użytej do wykonania czyszczenia liniowego należy dobrać tak, aby nie spowodować rozszczelnienia całego układu odwodnieniowego. Wymagana jest zatem stała kontrola podczas wykonywania robót, bieżące ustawianie i korygowanie ciśnienia użytego podczas czyszczenia oraz szybkie informowanie Zamawiającego o pojawiających się utrudnieniach podczas prowadzonych prac.

Ze względu na duże utrudnienia w ruchu  przy ich realizacji, prace muszą wykonywane w godzinach nocnych. Na każdy obiekt z osobno musi być wykonany projekt organizacji ruchu, który jest  opiniowany przez Zarząd Dróg Miejskich, a następnie zatwierdzony  przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zanieczyszczenia stałe należy zutylizować. Należy także prowadzić  dokumentacje zdjęciową przed i po wyczyszczeniu każdego obiektu.

Czyszczeniem ujęto następujące obiekty:

- Wiadukt Górczyn Zach. i  Wsch. wraz z łącznicą - 3 obiekty.  dług. 926 m, liczba studzienek 64szt

- Wiadukt Franowo  - 2 obiekty  dług. 1069 m,                                         liczba studzienek 104 szt.

- Wiadukt Kotowo-   2 obiekty dług. 168 m,                                              liczba studzienek 16 szt.

- Wiadukt Antoninek- 5 obiektów  dług. 481 m,                                        liczba studzienek  44 szt.

- Wiadukt Dolna Wilda – 2 obiekty + w. tramwajowy  dług. 276 m,          liczba studzienek  52 szt.

- Wiadukt Ostatnia – 2 obiekty dł.74 m,                                                    liczba studzienek   8 szt.

- Wiadukt Bukowska  - 2 obiekty dł. 82 m,                                                liczba studzienek  10 szt.

- Most Dworcowy  - 2 obiekty, dł. 405 m,                                                  liczba studzienek  14 szt.

- Most Lecha PDŁ  - 1 obiekt dł. 235 m                                                    liczba studzienek  32 szt.

- Most Lecha PŁN  - 1 obiekt  dł. 235 m                                                   liczba studzienek  65 szt.

- Estakada Katowicka nitka płn. i płd. -2 obiekty, dług. 1200m.               liczba studzienek 180szt.

- Wiadukt Chartowo  – 2 obiekty , dług. 200m			            liczba studzienek  56 szt.

- Rondo Kaponiera, wiadukt Uniwersytecki

i Konstrukcja Wsporcza  dług. 500m    				            liczba studzienek  95 szt.

- Wiadukt Kurlandzka dług. 112m                                                            liczba studzienek  16 szt.

- Wiadukt Gołężycka dług. 41m                                                               liczba studzienek  8 szt.

- Wiadukty Węzła Naramowicka – 2 obiekty dług. 150m                         liczba studzienek  14 szt.

- Wiadukt Narutowicza w ciągu ul. Obornickiej dług. 286m 		liczba studzienek  38 szt.

- Wiadukt w ul. Golęcińskiej – dług. 30m					liczba studzienek  12 szt.

- Wiadukt w ul. Lutyckiej nad ul. Podolańską dług. 20m 			liczba studzienek  2 szt.

- Wiadukt w ul. Lutyckiej nad torami PKP dług. 35m			liczba studzienek  6 szt.

- Kładka w ul. Lutyckiej nad torami PKP dług. 35m 			liczba studzienek  3 szt.

- Wiadukt w ul. Szwedzkiej dług. 114m					liczba studzienek  6 szt.

Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu zadania.

Warunki uczestnictwa:

- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert wykonywał usługę polegającą na ciśnieniowym czyszczeniu odwodnienia liniowego na min. 5 obiektach o długości co najmniej 200m każdy dla jednostek samorządowych lub państwowych oraz  potwierdzeniem że prace były prowadzone po zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu. Prace związane z cyklicznym czyszczeniem elementów odwodnienia w postaci wpustów, elementów rewizyjnych, otwartych ścieków nie spełniają wymagań referencyjnych.

W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej  usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania  oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane (w ramach umowy z ZDM) oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. Wartość robót wskazanych w referencjach powinna wynosić min. 125.000,00 zł. brutto, a w przypadku referencji obejmujących większy zakres robót utrzymaniowych jednoznacznie należy wskazać, że prace związane z ciśnieniowym czyszczeniem odwodnienia wynoszą min. 125.000,00 zł. brutto.

Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty,

Złożenie oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty.

- W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2026 r. do godz. 14:00 (czwartek)

Otwarcie ofert do dnia 13.03.2026r. o godz. 13:00 (piątek)

Termin realizacji do dnia 30.06.2026r.

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM na ul. Wilczak 17, 61-623 w Poznaniu w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania danymi oferenta oraz informacją „nie otwierać przed 13.03.2026 godz. 13:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 13.03.2026 r. godz. 13:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert:

Zbyszko Kamiński

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich

tel.: 61-652-98-37