Poznań, 03 kwietnia 2026 r.

Wydział IPI
w miejscu

Dotyczy: Budowa ul. Kopcowej  od Naramowickiej do Radłowej

Wydział RITS podaje warunki techniczne na budowę kanału technologicznego:

- profil kanału technologicznego podstawowy, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2023, poz. 1039), czyli profil 1x 110 mm + 3x 40 mm + 1x prefabrykowana wiązka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W załączniku tym podane są szczegółowe wymagania techniczne,

- kanał technologiczny powinien być zakończony maksymalnie w granicy opracowania projektowego,

- projektowanym KT nawiązać do:

- projektowanego kanału technologicznego w ramach budowy trasy tramwajowej na Naramowice - etap III,

- wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branżowymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie  „Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu”. Zaprojektowane rozwiązania techniczne i zastosowane materiały uzgodnić z ZDM.

Ważność warunków ustala się na 12 miesięcy.

Załącznik:

1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (ver.1.3)

2. Schemat przebiegu kanału technologicznego w ulicy Święty Marcin

Sprawę prowadzi:

Michał Białkowski,

Kierownik Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem