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Poznań,  09 czerwca 2026r.

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 170 tys. zł.

Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich, 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, 

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń przestrzeni podmostowej i krat kanału technologicznego mostu Przemysła I w ciągu ul. Hetmańskiej oraz oczyszczenie z odchodów ptasich obiektu fortyfikacyjnego Kaponiery Kolejowej w Poznaniu.
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-98-37;

Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl
1. Przedmiotem jest zamówienie na: 

Oczyszczenie z zanieczyszczeń przestrzeni podmostowej i krat kanału technologicznego mostu Przemysła I w ciągu ul. Hetmańskiej oraz oczyszczenie z odchodów ptasich obiektu fortyfikacyjnego Kaponiery Kolejowej w Poznaniu.

Orientacyjne powierzchnie do umycia przedstawiono w załączonej tabeli:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

2.1 Oczyszczenie z zanieczyszczeń przestrzeni podmostowej i krat kanału technologicznego mostu Przemysła I w ciągu ul. Hetmańskiej w Poznaniu.

Oczyszczenie przestrzeni podmostowej z odchodów ptasich (ciąg pieszo rowerowy, betonowe skarpy oraz betonowa przestrzeń podmostowa między przęsłami z obu stron) z zalegających odchodów ptasich pod mostem Przemysła w Poznaniu. Powyższe prace poprzedzone zostaną usunięciem martwych ptaków zalegających na stalowych kratach,  wraz z ich oczyszczeniem oraz zabezpieczeniem spodu konstrukcji na tyle skutecznie, aby ptaki nie dostawały się do kanału technologicznego. Prace nad lustrem wody  nie będą prowadzone.

Z przeprowadzonych robót sporządzony zostanie protokół odbioru robót z dokumentacją fotograficzną. 

-  umycie powierzchni należy wykonać przy użyciu wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej do 500 bar w celu usunięcia odchodów z krat pomostowych oraz dodatkowo z użyciem myjki wysokociśnieniowej gorąco-wodnej do oczyszczenia i dezynfekcji betonowej przestrzeni podmostowej. Mycie nie może powodować zniszczenia powłok antykorozyjnych betonów i wyposażenia mostu, powierzchnia powinna być skutecznie umyta z zanieczyszczeń,

- umycie balustrad przy schodach skarpowych myjką wysokociśnieniową o łącznej długości około 100mb (4 zejścia),  

-kompletowanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD ze zdjęciami dokumentującymi wykonanie zlecenia (zdjęcia winny przedstawiać obiekty przed i po wykonaniu usługi wraz z datą wykonania zdjęć),

- prace należy wykonać w godzinach najmniej uciążliwych dla pieszych, przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego potwierdzonego podpisem pracowników. Wszyscy pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania poszczególnych etapów zamówienia,

- Wykonawca przed przystąpieniem do uczestnictwa w przetargu zapozna się z zakresem powyższego zadania, wykonana własne pomiary powierzchni przeznaczonej do umycia i złoży pisemne oświadczenie  dołączone do oferty o zapoznaniu się w terenie o zakresie prac.

- niektóre prace odbywają się na dużej wysokości i wymagają specjalistycznego sprzętu, 

- odpady pozostawione po umyciu należy utylizować, a ich wywóz należy uwzględnić w cenie oferty.

2.2. Oczyszczenie z odchodów ptasich pomieszczeń obiektu fortyfikacyjnego Kaponiery Kolejowej w Poznaniu.
Oczyszczenie posadzki oraz wejścia prowadzącego do obiektu fortecznego Kaponiery Kolejowej w Poznaniu z zalegających odchodów ptasich.

Kolejność wykonywanych prac będzie następująca:

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dokona usunięcia pustych gniazd ptaków znajdujących się w pomieszczeniu, 
- Wykonanie przez Zamawiającego zamknięcia górnej przestrzeni nad drzwiami za pomocą przygotowanej wcześniej kraty w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed  ponownym dostaniem się ptaków, 

- Oczyszczenie pomieszczenia oraz wejścia do Kaponiery Kolejowej - usunięcie odchodów,  umycie i dezynfekcja powierzchni, utylizacja odpadów.
Pozostałe wytyczne

- Umycie powierzchni należy wykonać przy użyciu wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej do 500 bar w celu usunięcia odchodów z posadzki, powierzchnia powinna być skutecznie umyta z zanieczyszczeń,

-kompletowanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD ze zdjęciami dokumentującymi wykonanie zlecenia (zdjęcia winny przedstawiać obiekty przed i po wykonaniu usługi wraz z datą wykonania zdjęć),
- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego potwierdzonego podpisem pracowników. Wszyscy pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania poszczególnych etapów zamówienia,

- Wykonawca przed przystąpieniem do uczestnictwa w przetargu zapozna się z zakresem powyższego zadania, wykonana własne pomiary powierzchni przeznaczonej do umycia i złoży pisemne oświadczenie  dołączone do oferty o zapoznaniu się w terenie z zakresem prac.

- odpady pozostawione po umyciu należy utylizować, a ich wywóz należy uwzględnić w cenie oferty.
3. Wymagania

Pisemne potwierdzenie dysponowania możliwościami i środkami do wykonania powyższych prac - dysponowanie odpowiednim sprzętem, szczepienia pracowników, specjalistyczny ubiór ochronny, doświadczenie z tego typu pracach.                               Oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert wykonywał przynajmniej jednorazowo usługę polegającą na pracach polegających na usuwaniu zanieczyszczeń, dezynfekcją powierzchni i utylizacją odpadów po ptakach na obiektach inżynierskich należących do jednostek samorządowych o wartości robót wynoszącą min. 30.000,00 zł. brutto. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej  usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonywania  oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty. Dowodami potwierdzającymi należyte i terminowe wykonanie usługi są poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzone przez podmiot na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na   rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

4. Złożenie oferty.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

2. Ze względu na charakter prac związanych z myciem szyb należy przyjąć w ofercie podatek VAT w wysokości 23%, W przesłanej ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi, 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nr. referencyjny zadania: UOI.342.19.2026.
Termin wykonania: od dnia podpisania umowy  do dnia 31 lipca 2026r.
Termin składania ofert do dnia 16.06.2026r.  (wtorek) do godz. 14:00

Otwarcie ofert dnia 17.06.2026r. (środa) o godz. 12:00

Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM na ul. Wilczak 17, 61-623 w Poznaniu w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania danymi oferenta oraz informacją „nie otwierać przed 17.06.2026 godz. 13:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 17.06.2026 r. godz. 13:00– oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Informacja o ochronie danych osobowych
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

· administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl;
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się 
pod nr telefonu: 061 878 4903, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: iod8_mjo@um.poznan.pl; 

· dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

· odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

· dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
· obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

· w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

· osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

· osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert: 

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-98-37;

Zbyszko Kamiński,

zkaminski@zdm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich



Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
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